УФ  РЕЦИРКУЛЯТОРЫ  ДЛЯ  ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  ВОЗДУХА

ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» специализируется на проектировании, разработке и  изготовлении УФ оборудования для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением.

Производим УФ оборудование для обеззараживания  воды и воздуха, включающее более 200 наименований, в том числе нестандартное под заказ.

Предприятие разработало и внедрило УФ оборудование на более чем 6000 объектах. Все оборудование всегда имеется на складе предприятия и может быть отгружено Заказчику  в день оплаты.

Оборудование эффективно против бактерий, вирусов, микрофлоры, плесеней, дрожжей, споровых форм микроорганизмов в воздухе и на поверхностях.

Антимикробное действие УФ излучения кварцевой лампы, являющегося частью спектра электромагнитных волн (длина волны 205-315 нм) оптического диапазона, проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических поражениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколениях.

ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ

- медицинские учреждения

- фармацевтическая промышленность

- образовательные и спортивные учреждения

- предприятия общественного питания и торговли

- предприятия пищевой промышленности

Рециркуляторы бактерицидные типа «ОДВ-РБ» предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением и предотвращения распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Принцип действия рециркуляторов основан на УФ обеззараживании воздуха бактерицидным излучением при его прохождении с помощью малошумных вентиляторов через корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с бактерицидными безозоновыми УФ лампами.

В конструкции корпуса имеются светозащитные решетки, которые  полностью исключают выход УФ излучения наружу. Рециркуляторы могут работать неограниченное время в присутствии людей в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Объем помещения, м3 | Производи-тельность*, м3/час | Потребляемая Мощность, Вт | Габариты, HxLxB, мм | Цена, в том числе НДС,(0%**) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДВ-РБ-50П*** | 50 | 60 | 40 | 100х90х520 | 9500 |
| ОДВ-РБ-50 | 50 | 100 | 60 | 100х70х500 | 6500 |
| ОДВ-РБ-100 | 100 | 100 | 90 | 110х90х750 | 9800 |
| ОДВ-РБ-200 | 200 | 150 | 170 | 180х140х800 | 19500 |
| ОДВ-РБ-500 | 500 | 250 | 250 | 270х140х800 | 33000 |
| ОДВ-РБ-1000 | 1000 | 400 | 420 | 350х180х900 | 41500 |
| ОДВ-РБ-1500 | 1500 | 600 | 670 | 400х200х900 | 53000 |
| ОДВ-РБ-2000 | 2000 | 750 | 800 | 440х250х900 | 64000 |
| ОДВ-РБ-100А**** | 100 | 80 | 90 | 600х600х100 | 15000 |
| ОДВ-РБ-200А**** | 200 | 150 | 160 | 1200х600х100 | 19500 |

Цена на 1 квартал 2015г.       **НДС не облагается

* Высокая степень обеззараживания  до 99,9% по Staphylococcus Aurelis достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока УФ ламп и рециркуляции воздуха.

*** Настенная УФ установка типа «бра» марка «ПУЛЬСАР».

**** УФ оборудование для установки в подвесные потолки типа «АРМСТРОНГ» - встраиваемые и подвесные.

Все оборудование изготавливается из нержавеющей стали.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Определяют категорию помещения и предъявляют требования к бактерицидной эффективности системы обеззараживания воздуха помещения.

Методическое указание МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольственными товарами».

Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Эксплуатация бактерицидных установок осуществляется в соответствии с Руководством Р3.1.863-98 МЗ РФ от 19.01.98 "Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении".

УФ оборудование зарекомендовало себя как надёжное и простое в эксплуатации.

Оборудование имеет Регистрационное удостоверение Минздрава Российской Федерации и декларацию о соответствии.

ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» – это один из лидеров в производстве установок для ультрафиолетового обеззараживания в нашей стране.

Мы заботимся о том, чтобы вы использовали только самый чистый воздух и воду!