УФ  ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  СТОЧНОЙ  ВОДЫ  СЕРИЯ - 3, 4

ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» специализируется на проектировании, разработке и  изготовлении УФ оборудования для обеззараживания питьевой воды, воды подземных источников, воды из нецентрализованных источников, воды плавательных бассейнов, морской воды.

Производим УФ оборудование для обеззараживания воды и воздуха, включающее более  200 наименований.

Оборудование производится в горизонтальном и вертикальном исполнении и комплектуется системой автоматической очистки кварцевых чехлов, системой автоматики с сенсорным дисплеем, системой дистанционного мониторинга, температурными датчиками, счетчиком наработки времени, УФ датчиками, датчиками уровня и потока воды, промывочным устройством с насосом ESPA, пробоотборниками, смотровым окошком визуального контроля. Точная комплектация оборудования определяется при заказе.

Корпуса УФ оборудования стандартно изготавливаются  из  нержавеющей стали, под заказ –  из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316L  и титана.

В 2014 году наше предприятие разработало и серийно  начало выпускать  высокоэффективные ультрафиолетовые амальгамные лампы низкого давления с повышенным сроком службы  и мощностью 750Вт. Срок службы таких ламп составляет 16000 часов.  Для наших клиентов это означает серьезную финансовую экономию при замене расходных элементов УФ оборудования.

Ресурс УФ ламп увеличен за счет применения электронных пускорегулирующих устройств ЭПРА, которые специально разработаны с учетом характеристик ультрафиолетовых ламп.

Предприятие разработало и внедрило УФ оборудование на более чем 6000 объектах. Все оборудование серии 1 всегда имеется на складе предприятия и может быть отгружено Заказчику  в день оплаты.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование оборудования | Производительность м3/час | Потребляемая мощность вт | Ду патрубка мм | Масса кг | Габаритные размеры м | УФ датчик | Блок промывки | Цена, вкл. НДС руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 – СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДВ-2С-0.5 | 0,5 | 30 | 3/4" | 5 | 0,06 х 0,1 х 0,45 | - | - | 15600 |
| ОДВ-2С-0.7 | 0,7 | 37 | 3/4" | 6 | 0,06 х 0,1 х 0,5 | - | - | 17500 |
| ОДВ-2С-1 | 1 | 40 | 3/4" | 8 | 0,1 х 0,12 х 0,55 | - | - | 19800 |
| ОДВ-2С-1.5 | 1,5 | 60 | 1" | 10 | 0,1 х 0,12 х 0,95 | - | - | 26000 |
| ОДВ-2С-1.7 | 1,7 | 70 | 1" | 12 | 0,1 х 0,12 х 1 | - | - | 35500 |
| ОДВ-2С | 2 | 80 | 2" | 15 | 0,1 х 0,2 х 1,1 | - | - | 42500 |
| ОДВ-3С | 3 | 90 | 2" | 18 | 0,1 х 0,2 х 1,3 | - | - | 55400 |
| ОДВ-4С | 4 | 200 | 2" | 25 | 0,2 х 0,3 х 1,1 | + | - | 86600 |
| ОДВ-6С | 6 | 240 | 2" | 32 | 0,2 х 0,3 х 1,4 | + | - | 99800 |
| ОДВ-8С | 8 | 340 | 2" | 41 | 0,2 х 0,3 х 1,4 | + | - | 129500 |
| ОДВ-12С | 12 | 480 | 100 | 45 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + | 164500 |
| ОДВ-16С | 16 | 560 | 100 | 56 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + | 175000 |
| ОДВ-20С | 20 | 620 | 100 | 73 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + | 199500 |
| ОДВ-30С | 30 | 870 | 100 | 124 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + | 269000 |
| ОДВ-40С | 40 | 1200 | 150 | 146 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + | 346500 |
| ОДВ-50С | 50 | 1550 | 150 | 158 | 0,4 х 0,56 х 1,4 | + | + | 385000 |
| ОДВ-60С | 60 | 1850 | 150 | 165 | 0,4 х 0,56 х 1,4 | + | + | 473000 |
| 4 – АМАЛЬГАМНАЯ СЕРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДВ-80СА | 80 | 2200 | 150 | 160 | 0,4 х 0,56 х 1,7 | + | + | дог. |
| ОДВ-100СА | 100 | 3000 | 150 | 110 | 0,4 х 0,6 х 1,7 | + | + | дог. |
| ОДВ-120СА | 120 | 3700 | 150 | 120 | 0,4 х 0,6 х 1,9 | + | + | дог. |
| ОДВ-150СА | 150 | 5000 | 150 | 140 | 0,4 х 0,6 х 1,95 | + | + | дог. |
| ОДВ-200СА | 200 | 7600 | 300 | 180 | 0,5 х 0,65 х 1,95 | + | + | дог. |
| ОДВ-300СА | 300 | 10000 | 300 | 240 | 0,5 х 0,65 х 2 | + | + | дог. |
| ОДВ-400СА | 400 | 13000 | 400 | 350 | 0,55 х 1 х 2 | + | + | дог. |
| ОДВ-500СА | 500 | 15500 | 400 | 400 | 0,6 х 1,1 х 2,1 | + | + | дог. |
| ОДВ-600СА | 600 | 19500 | 500 | 470 | 0,7 х 1,2 х 2,2 | + | + | дог. |
| ОДВ-800СА | 800 | 25000 | 600 | 590 | 0,8 х 1,5 х 2,2 | + | + | дог. |

Цена на 1 квартал 2015г.

Оборудование Серии 3, 4 обеспечивает УФ дозу 40 мДж/см² при качестве обеззараживаемой воды, соответствующей по микробиологическим показателям требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям для поверхностных вод.

ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» – это один из лидеров в производстве установок для ультрафиолетового обеззараживания в нашей стране. Мы заботимся о том, чтобы вы использовали только самый чистый воздух и воду!